## COS078-147
COS078-147
Date | Time | RT Velocity | RT Pressure | RT Ultrasonic | Time | Field Velocity | Field Depth | (+/-) | Silt | Comments
2013-07-03 | 9:49 | 0.47 | 5.4 | 5.35 | 9:46 | 0.39 | 5 | 0.13 | 0.5 | New install, (effluent). 2" of silt at influent, 0.5" at effluent. Pipe 30"H x 30.25"W. Pressure offset 4.0", US offset 1.25" (default).
2013-07-03 | 9:53 | 0.55 | 5.35 | 5.32 | 9:51 | 0.35 | 4.88 | 0.13 | 0.5 | PVD (depth measurements at band)
2013-07-03 | 9:55 | ERR | ERR | ERR | 9:54 | 0.39 | 5 | 0.13 | 0.5 | PVD (depth measurements at band)
2013-07-16 | [9 empty] | No LIF DA download, scrub 3" of silt
2013-07-23 | 9:18 | 0.49 | 5.25 | 5.29 | 9:18 | 0.31 | 5 | 0.13 | 0 | PVD. (cleared minor silt away from ring).
2013-07-23 | 9:21 | 0.43 | 5.25 | 2.58 | 9:21 | 0.32 | 5 | 0.13 | 0 | PVD
2013-07-23 | 9:23 | 0.44 | 5.25 | 5.3 | 9:22 | 0.38 | 5 | 0.13 | 0 | PVD
2013-08-08 | 13:01 | 0.5 | 5.01 | 5.27 | 12:58 | 0.47 | 5 | 0.13 | 0 | Collect. Scrub. Verify.
2013-08-08 | 13:03 | 0.47 | 5.01 | 5.28 | 13:02 | 0.38 | 4.88 | 0.13 | 0 | PVD
2013-08-08 | 13:08 | 0.55 | 5.28 | 4.99 | 13:08 | 0.47 | 5 | 0.13 | 0 | PVD